## Slide 1: SISTEMAS DE CONTROL
Docente de teoría:
  Ing. Emmanuel Vázquez
Auxiliar de trabajos prácticos
  Ing. Claudio Lauxmann

## Slide 2: PLC
Notes: Es estable o no.

## Slide 3: PLC
Notes: Es estable o no.

## Slide 4: Entradas y salidas
Notes: Es estable o no.

## Slide 5: Tipo de señales
Notes: Es estable o no.

## Slide 6: Módulo de entrada sinking
Notes: Es estable o no.

## Slide 7: Módulo de entrada sinking
Notes: Es estable o no.

## Slide 8: Módulo de entrada sourcing
Notes: Es estable o no.

## Slide 9: Módulo de entrada sourcing
Notes: Es estable o no.

## Slide 10: Módulo de salida a relé
Notes: Es estable o no.

## Slide 11: Lenguajes de PLC
Notes: Es estable o no.

## Slide 12: Lenguajes de PLC
Notes: Es estable o no.

## Slide 13: Lenguajes de PLC
        IL ST
        SFC
        SBC
Notes: Es estable o no.

## Slide 14: Lenguajes de PLC
Notes: Es estable o no.

## Slide 15: Nombres de las señales
Marca | Entrada | Salida | Auxiliar
Rockwell | I:1/0 | O:0/0 | B:3/0
ABB | I62.00 | O62.00 | M00.00
Telemecanique | %I1.0 | %Q2.0 | %M0.0
Notes: Es estable o no.

## Slide 16: Lenguaje de contactos
Notes: Es estable o no.

## Slide 17: No inversor
Bit lógico “A” Posición pulsador “A”
1 pulsado
0 liberado
Contacto “A” Estado entrada “A”
cerrado verdadero
abierto falso
Notes: Estado posición

## Slide 18: No inversor
Notes: Estado posición

## Slide 19: And
Notes: Es estable o no.

## Slide 20: Or
Notes: Es estable o no.

## Slide 21: Inversor
Bit lógico “A” Posición pulsador “A”
1 pulsado
0 liberado
Contacto “A” Estado entrada “A”
cerrado falso
abierto verdadero
Notes: Estado posición

## Slide 22: Inversor
Notes: Es estable o no.

## Slide 23: Circuito de retención Set gobierna al reset
Notes: Es estable o no.

## Slide 24: Circuito de retención Reset gobierna al set
Notes: Es estable o no.

## Slide 25: Salidas de PLC
Notes: Es estable o no.